П ЕР Е ЧЕ Н Ь    Р А Б О Т

НА КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗА 2012ГОД

ООО «Тепловик-1»

1. Восстановление павильона скважины № 15 -       253 065 р

2.Замена водопровода с увеличением диаметров

по ул.Солнечная-Окружная -                                 1 307 976 р

3.Ремонт  воздушной линии э

лектроснабжения 15-330                                         343 190 р

4.Капитальный ремонт скважины №27    -               1 240 000 р

5.Прокладка канализационных сетей

сетей п.Байконур-                                                  551 176 р

6.Прокладка сетей нВК по ул.Володарского -           826 907 р

7.Замена кабельной линии к

скважинам п.Малиновка-                                        1 677 667 р

8.Промывка РЧВ -                                                      323 040 р

9. Устройство ливневой канализации

на территории ВНС2-                                               45 489 р

10. Замена пожарного гидранта по

ул.Гагарина 19, Балтийская 27-                                 67 591 р

11. Прокладка водовода к скважине № 3тр

восточного водозабора-                                            69 925 р

12. Замена участка канализации по

ул.Железнодорожная 22-

26 935 рублей

13. Устранение водопроводной утечки

по ул.Ленина д.27-30

20 069 р

14. Замена пожарного гидранта

по ул.Октябрьская 20

24 399 р

15. Ремонт  фасонных частей на КНС

по ул. Ткаченко                                                        7 955 р

16. Устранение водопроводной утечки

в п.Клинцовка-                                                         9 932 р

17. Устранение водопроводной утечки

по ул. Солнечная 1                                                   9 357 р

18. Устранение водопроводной утечки

по ул.Бровцева  15                                                   4 688 р

19. Устранение водопроводной утечки

в п.Вишневое-                                                           5 088р

20.Промывка сетей по ул.Балтийская

-Ткаченко                                                                330 005 р

21.Доблокировачные работы систем охраны

Сигнализации                                                            1 9971.51 р

22.Создание сайта                                                     23 150 р

23.Энергообследование                                             100 000 р

24. Медосмотры                                                          2 822 р

25. Разработка инвестиционной программы                 40 000 р

26.Предпроектные  работы на составление

задания и сметы на проектную документацию

бытовой канализации п.Сосновка                                16 063 р

27. Замена насоса по ул.Луговая 1 в п.Сосновка-           14 965р

28. Устранение водопроводной утечки на

водоводе ВНС-1-                                                            9 760р

29.Установка крышек люков на колодцы по ул.Крылова,

Тургенева, 1-й Железнодорожный-                                10 202р

30. Устранение водопроводной утечки

по ул. 3-йМосковский пер.-                                                2 419р

31. Устранение водопроводной утечки  на водопроводе по ул. Железнодорожная 21-                                                         1 515р

32. Устранение водопроводной утечки на водопроводе по ул.Железнодорожная 23-                                                      3 545р

33. Утепление трубопровода в мастерских  ВНС

по ул.Тургенева-                                                                      5 712р

34. Устранение водопроводной утечки на СКВ №4-                    4 274р

35. Замена участка водопровода на ВНС-                                   3 441р

36. Замена люка колодца по ул.Солнечной-                               2 522р

37. Устранение водопроводной утечки на СКВ №7-                    3 737р

38. Устранение водопроводной утечки  в п.Сосновка-                 4 918р

39. Устранение водопроводной утечки по ул.Крылова 21-           4 411р

40. Устранение водопроводной утечки по ул.Ленина д.27            20 069р

41. Замена водопроводного ввода по ул.Осипенко 6-                  19 348р

42. Замена задвижки по ул. Московская 26-                                  5 956р

43. Устранение водопроводной утечки

по ул.Тургенева-                                                                       10 182р

44. Установка пожарного гидранта

по ул.Гагарина 2Г-                                                                    53 123р

45. Замена водопроводного ввода

по ул.Курортный пр.11-                                                             53 647р

46. Устранение водопроводной утечки по

ул.Гагарина в районе б/о «Топаз                                               148 000р

47. Ремонт канализации в районе  спасательной станции в г.Зеленоградске по ул.Гагарина 2А-                                            49 715р

48. Ремонт участка канализации по ул.2-й

Октябрьский переулок 7-                                                      33000р

49. Устройство ливневой канализации

на территории ВНС-2                                                               45 489р

50. Промывка канализационных сетей по ул.Приморской-          89 318р

51. Промывка канализационных сетей по ул.Московской,

Курортный пр.                                                                       720 158 р